# АКТ 
ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СИСТЕМЫ

ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

г._______________________                                                             «__» _________________200__г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представители Подрядчика:

___________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество, должность

___________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество, должность

___________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество, должность

и представители Заказчика:

___________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество, должность

___________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество, должность

___________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество, должность

составили настоящий Акт в том, что холодильная система, работающая на ________, была испытана на прочность инертным газом (азотом) давлением: сторона нагнетания ______ бар и сторона всасывания на ______ бар, а также на плотность инертным газом, давлением: сторона нагнетания на ______ бар, сторона всасывания на ______ бар.

По истечении первых часов испытания на стороне всасывания давление оказалось  равным ______ бар, а на стороне нагнетания давление было равным _____________________бар.

В последующие 12.0 часов испытания: падения давления в системе не наблюдалось.

На основании данного Акта холодильная система считается герметичной и после вакуумирования  допускается к зарядке холодильным агентом.

Примечания:

1.

2.

Представители

Подрядчика:   _________________________________

_________________________________

_________________________________

Представители

Заказчика:   _________________________________

_________________________________

_________________________________

ПОЧАСОВОЙ ГРАФИК ИСПЫТАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ

ХОЛОДИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

(приложение к Акту)

| Дата и часы замеров | Давление на стороне нагнетания | Давление на стороне всасывания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

Ф.И.О., должность	                                                Ф.И.О., должность