# АКТ 
ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКОВ

___________________________________________________________________________________

(наименование системы)

смонтированной в  __________________________________________________________________

(наименование объекта, здания, цеха)

г.___________________						    «     »______________200_____г.

Комиссия в составе представителей:

заказчика __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

генерального подрядчика  ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

монтажной организации  ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

произвела осмотр и проверку качества монтажа, выполненного монтажным управлением, и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации и номера чертежей)

2. Испытание произведено проливом воды путем одновременного открытия _______________

(число)

санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течении ______________ мин, или наполнением водой на высоту этажа (ненужное зачеркнуть).

3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено.

4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения котлов и водоподогревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

Решение комиссии:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства работ.

Система признается выдержавшей испытания проливом воды.

Представитель заказчика 	_____________________________________________________

(подпись)

Представитель генерального 
подрядчика  		            _____________________________________________________

(подпись)

Представитель монтажной 
(строительной) организации       _____________________________________________________

(подпись)