# АКТ 
ПРИЕМКИ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

г.___________________						    «     »______________200_____г.

Представители:

авторского надзора __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

технического надзора заказчика _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

генерального подрядчика  ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

монтажной организации  _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

эксплуатационной организации  _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

произвели приемку систем кондиционирования воздуха в здании  __________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

по адресу __________________________________________________________________________

(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)

Заказчиком и подрядчиком предъявлена следующая документация:

- ведомость систем кондиционирования воздуха с указанием проектного и фактически установленного оборудования;

- протоколы испытаний систем кондиционирования воздуха;

- авторский акт приемки монтажа холодильной установки;

- авторский акт приемки оборудования артезианской скважины;

- авторский акт приемки монтажа автоматики и КИП;

- заключение наладочной организации о готовности смонтированных систем кондиционирования воздуха и автоматики к эксплуатационной наладке;

Осмотром и проверкой в действии систем кондиционирования воздуха и холодильной установки, оборудованных автоматикой и КИП, установлено, что работы выполнены согласно проекту, действующим нормам и правилам монтажа.

Все противопожарные и санитарно-гигиенические требования выполнены.

Мероприятия по звуко- и виброизоляции выполнены в соответствии с рабочими чертежами проекта.

Работы по устройству систем кондиционирования воздуха в качественном отношении выполнены с оценкой________________________________________________________________

При осмотре и проверке эффективности работы систем кондиционирования воздуха обнаружены следующие отступления от проекта и недоделки, которые должны быть устранены до назначения рабочей комиссии по приемке здания

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

На основании осмотра, проверки в действии и предъявленной документации системы кондиционирования воздуха в здании

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

считать принятыми и допущенными к эксплуатационной наладке.

Представитель авторского

надзора			 	_____________________________________________________

(подпись)

Представитель технического 
надзора заказчика 		            _____________________________________________________

(подпись)

Представитель генерального 
подрядчика 			            _____________________________________________________

(подпись)

Представитель монтажной 
организации				_____________________________________________________

(подпись)

Представитель эксплуатационной 
организации 		            _____________________________________________________

(подпись)