Объект_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство_____________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование организации)

ПАСПОРТ

вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха)

______________________________________________________________________________

(наименование наладочной организации)

# А. Общие данные

1. Назначение системы__________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Местонахождение оборудования системы________________________________________

______________________________________________________________________________

# Б. Основные технические характеристики оборудования системы

1. Вентилятор

| Данные | Тип | № | Диаметр колеса, Dном, мм | Подача, м3/ч | Полное давление, Па | Диаметр шкива, мм | Частота вращения, с-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Электродвигатель

| Данные | Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, с-1 | Диаметр шкива, мм | Вид передачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |

Примечания___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Воздухонагреватели, воздухоохладители, в том числе зональные

| Данные | Тип или модель | Число | Схема | Вид и параметры теплохладоносителя | Опробование* теплообменников на рабочее давление (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обвязки по теплохладо-носителю | расположе-ния по воздуху |  |  |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |

* Выполняется монтажной организацией с участием застройщика/заказчика (наладочной организации)

Примечания___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Пылегазоулавливающие устройства

| Данные | Наименование | № | Число | Расход воздуха, м3/ч | % подсоса (выбив) | Сопротивление, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |

Примечания___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5. Увлажнитель воздуха

| Данные | Насос | Электродвигатель | Характе-ристика увлажни- теля |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тип | подача, м3/ч | давление перед форсун ками, кПа | частота враще ния, с-1 | тип | мощность, кВт | частота вращения, с-1 |  |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

В. Расходы воздуха по помещениям (по сети)

| Номер мерного сечения | Наименование помещений | Расход воздуха, м3/ч | Невязка, % (отклонения показателей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактически | по проекту |  |

Схема системы вентиляции (кондиционирования воздуха) ____________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Примечание. Указываются выявленные отклонения от проекта (рабочего проекта) и их согласование с проектной организацией или устранение.

Представитель застройщика/заказчика_____________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_______________________________

______________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель проектной организации_____________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организации____________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель пусконаладочной организации_______________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль_____________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)